| Опросный лист для подбора модулей ТЭМ-УУТЭ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Адрес объекта: |  |  |  |
| # Заказчик/контактное лицо: |  |  |  |
| # Тел./факс/e-mail: |  |  |  |
| # Необходимость проектирования УУТЭ |  | #  |  |
| Данные о потреблении тепловой энергии |  |  |  |
| Отопление (max) |  |  | Гкал/ч |
| ГВС (max) |  |  | Гкал/ч |
| Вентиляция (max) |  |  | Гкал/ч |
| Общая тепловая нагрузка |  |  | Гкал/ч |
| Тепловая сеть |  |  |  |
| Диаметр ввода |  |  | мм |
| Температура в подающем трубопроводе (зима/переход. период) |  | # / | °С / °С |
| Температура в обратном трубопроводе (зима/переход. период) |  | # / | °С / °С |
| Давление в подающем трубопроводе (Т1)* |  |  | м. в. ст. |
| Давление в обратном трубопроводе (Т2)* |  |  | м. в. ст. |
| ## Системы теплопотребления |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ (ВЕНТИЛЯЦИЯ) |  |  |  |
| Система отопления (вентиляция) (выбрать одну) |  | #  | Зависимая** |
|  |  | #  | Независимая** |
| ГВС |  |  |  |
| Система ГВС (выбрать одну) |  | #  | Отдельный ввод (от ЦТП, теплосети) |
|  |  | #  | Открытая (из системы отопления) |
|  |  | #  | Закрытая (теплообменник, бойлер) |
| Модуль ТЭМ-УУТЭ |  | #  | С запорной арматурой |
|  |  | #  | Без запорной арматуры |
|  |  | #  | Для врезки в трубопровод |
|  |  | #  | Измерительный участок УУТЭ |
| Дополнительные исходные данные: Действующие технические условия подключения к тепловым сетям; паспорта систем: отопления, ГВС, вентиляции; договор с теплоснабжающей организацией; габаритные размеры помещения |  |  |  |

* Т1 – подающий трубопровод из ТС; Т2 – обратный трубопровод в ТС;

** Зависимая схема - теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления.

Независимая схема - теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, где нагревает

вторичный теплоноситель.

Опросный лист составил:

Ф.И.О., должность_________________________________Подпись_____________Тел._________________