Опросный лист для подбора модулей ТЭМ-АИТП

| # Заказчик/Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Контактное лицо/Тел./факс/e-mail: |  |  |  |  |
| # Необходимость проектирования АИТП |  | #  |  |  |
| Тепловая мощность |  |  |  |  |
| Отопление |  |  | Гкал/ч |  |
| ГВС |  |  | Гкал/ч |  |
| Вентиляция |  |  | Гкал/ч |  |
| Тепловая сеть |  |  |  |  |
| Диаметр ввода |  |  | мм |  |
| Температура в подающем трубопроводе (зима/переход. период) |  | # / | °С / °С |  |
| Температура в обратном трубопроводе (зима/переход. период) |  | # / | °С / °С |  |
| Давление в подающем/обратном трубопроводе |  | # / | м. в. ст. |  |
| ## Системы теплопотребления |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| Схема подключения (выбрать одну) |  | #  | Зависимая схема смешения |  |
|  |  | #  | Независимая с одним т/о |  |
|  |  | #  | Независимая с двумя т/о (100%резерв) |  |
| Теплоноситель |  | #  /  | Вода / Гликолевый раствор |  |
| Температурный график системы отопления |  | # / | °С / °С |  |
| Потери давления в системе |  |  | м. в. ст. |  |
| Рабочее давление отопительных приборов |  |  | бар |  |
| Высота здания с учетом техподполья |  |  | м |  |
| Диаметр трубопроводов |  |  | мм |  |
| ГВС |  |  |  |  |
| Схема подключения (выбрать одну) |  | #  | Одноступенчатая схема |  |
|  |  | #  | 2-х ступенчатая с 1 т/о (моноблок) |  |
|  |  | #  | Двухступенчатая с 2 т/о |  |
| Максимальный часовой расход ГВС |  |  | м3/ч |  |
| Расход воды на циркуляцию ГВС |  |  | м3/ч |  |
| Необходимое давление трубопровода ГВС (Т3) |  |  | м. в. ст. |  |
| Давление холодной воды (В1) на входе в ИТП |  |  | м. в. ст. |  |
| Диаметр трубопроводов (Т3,Т4,В1) |  |  | мм |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |
| Схема подключения (выбрать одну) |  | #  | Зависимая схема смешения |  |
|  |  | #  | Независимая с одним т/о |  |
|  |  | #  | Независимая с двумя т/о (100%резерв) |  |
| Теплоноситель |  | #  /  | Вода/Гликолевый раствор |  |
| Температурный график системы вентиляции |  | # / | °С / °С |  |
| Потери давления в системе |  |  | м. в. ст. |  |
| Рабочее давление калориферов |  |  | бар |  |
| Высота здания с учетом техподполья |  |  | м |  |
| Диаметр трубопроводов |  |  | мм |  |
| Дополнительное оборудование |  | #  | коммерческий узел учета |  |
|  |  | #  | узел ввода |  |
|  |  | #  | расходомер холодной воды на вводе |  |
| Дополнительные исходные данные: Действующие технические условия подключения к тепловым сетям; Паспорта систем: отопления, ГВС, вентиляции; Договор с теплоснабжающей организацией, Габаритные размеры помещения |  |  |  |  |

Опросный лист составил:

Ф.И.О., должность  ______________________________________Подпись _____________Тел._________________